## 2023年大修仪表阀门检修报价单
2023年大修仪表调节阀检修承揽项目报价表1
检修费用报价要求 | 1、检修内容包含：阀门上下线、阀门外观检查，解体、清除污垢、清洗并检查各零部件、阀体/法兰及密封面补焊、光刀、阀芯、阀座堆焊光刀、研磨、修复，阀杆校正，零件的加工修复或更换、更换盘根、填料、更换所有密封垫片（包含平衡密封环）等、组装试压合格及出具检修报告。 2、检修质量最低要满足阀门数据表中各项指标要求； 3、阀门检修费用除下述报价单外，不再另行结算费用，即除去加工件的费用外，剩余费用均包含在检修费用。 4、检修报价中包含诸如询价技术文件中1.2.5“动力装置跳车旁路阀08PV-2032焊接阀门”的相关现场作业费用。 5、检修单位报价时应充分考虑甲方的实际检修需求，短期内多频次往返运输所产生的成本，或因甲方检修工期短而需要用专车或空运等其它特殊运输方式，额外产生的费用，均包含在检修费中。 6、报价单中阀门内容包括所有仪表阀门，不区分阀门形式、阀门材质、特殊介质、高温等；
序号 | 阀门口径（DN MM) | 阀门磅级 | 检修报价（元） （含13%税率） | 上下线（元） （含13%税率） | 合计（元） | 备注
1 | 20及以下 | 150LB及以下
2 |  | 300LB及以下
3 |  | 600LB及以下
4 |  | 900LB及以下
5 |  | 1500LB及以下
6 |  | 2500LB及以下
7 |  | 2500LB以上
8 | 25及以下 | 150LB及以下
9 |  | 300LB及以下
10 |  | 600LB及以下
11 |  | 900LB及以下
12 |  | 1500LB及以下
13 |  | 2500LB及以下
14 |  | 2500LB以上
15 | 32及以下 | 150LB及以下
16 |  | 300LB及以下
17 |  | 600LB及以下
18 |  | 900LB及以下
19 |  | 1500LB及以下
20 |  | 2500LB及以下
21 |  | 2500LB以上
22 | 40及以下 | 150LB及以下
23 |  | 300LB及以下
24 |  | 600LB及以下
25 |  | 900LB及以下
26 |  | 1500LB及以下
27 |  | 2500LB及以下
28 |  | 2500LB以上
29 | 50及以下 | 150LB及以下
30 |  | 300LB及以下
31 |  | 600LB及以下
32 |  | 900LB及以下
33 |  | 1500LB及以下
34 |  | 2500LB及以下
35 |  | 2500LB以上
36 | 65及以下 | 150LB及以下
37 |  | 300LB及以下
38 |  | 600LB及以下
39 |  | 900LB及以下
40 |  | 1500LB及以下
41 |  | 2500LB及以下
42 |  | 2500LB以上
43 | 80及以下 | 150LB及以下
44 |  | 300LB及以下
45 |  | 600LB及以下
46 |  | 900LB及以下
47 |  | 1500LB及以下
48 |  | 2500LB及以下
49 |  | 2500LB以上
50 | 100及以下 | 150LB及以下
51 |  | 300LB及以下
52 |  | 600LB及以下
53 |  | 900LB及以下
54 |  | 1500LB及以下
55 |  | 2500LB及以下
56 |  | 2500LB以上
57 | 125及以下 | 150LB及以下
58 |  | 300LB及以下
59 |  | 600LB及以下
60 |  | 900LB及以下
61 |  | 1500LB及以下
62 |  | 2500LB及以下
63 |  | 2500LB以上
64 | 150及以下 | 150LB及以下
65 |  | 300LB及以下
66 |  | 600LB及以下
67 |  | 900LB及以下
68 |  | 1500LB及以下
69 |  | 2500LB及以下
70 |  | 2500LB以上
71 | 200及以下 | 150LB及以下
72 |  | 300LB及以下
73 |  | 600LB及以下
74 |  | 900LB及以下
75 |  | 1500LB及以下
76 |  | 2500LB及以下
77 |  | 2500LB以上
78 | 250及以下 | 150LB及以下
79 |  | 300LB及以下
80 |  | 600LB及以下
81 |  | 900LB及以下
82 |  | 1500LB及以下
83 |  | 2500LB及以下
84 |  | 2500LB以上
85 | 300及以下 | 150LB及以下
86 |  | 300LB及以下
87 |  | 600LB及以下
88 |  | 900LB及以下
89 |  | 1500LB及以下
90 |  | 2500LB及以下
91 |  | 2500LB以上
92 | 350及以下 | 150LB及以下
93 |  | 300LB及以下
94 |  | 600LB及以下
95 |  | 900LB及以下
96 |  | 1500LB及以下
97 |  | 2500LB及以下
98 |  | 2500LB以上
99 | 400及以下 | 150LB及以下
100 |  | 300LB及以下
101 |  | 600LB及以下
102 |  | 900LB及以下
103 |  | 1500LB及以下
104 |  | 2500LB及以下
105 |  | 2500LB以上
106 | 450及以下 | 150LB及以下
107 |  | 300LB及以下
108 |  | 600LB及以下
109 |  | 900LB及以下
110 |  | 1500LB及以下
111 |  | 2500LB及以下
112 |  | 2500LB以上
113 | 500及以下 | 150LB及以下
114 |  | 300LB及以下
115 |  | 600LB及以下
116 |  | 900LB及以下
117 |  | 1500LB及以下
118 |  | 2500LB及以下
119 |  | 2500LB以上
120 | 600及以下 | 150LB及以下
121 |  | 300LB及以下
122 |  | 600LB及以下
123 |  | 900LB及以下
124 |  | 1500LB及以下
125 |  | 2500LB及以下
126 |  | 2500LB以上
127 | 700及以下 | 150LB及以下
128 |  | 300LB及以下
129 |  | 600LB及以下
130 |  | 900LB及以下
131 |  | 1500LB及以下
132 |  | 2500LB及以下
133 |  | 2500LB以上
134 | 800及以下 | 150LB及以下
135 |  | 300LB及以下
136 |  | 600LB及以下
137 |  | 900LB及以下
138 |  | 1500LB及以下
139 |  | 2500LB及以下
140 |  | 2500LB以上
141 | 900及以下 | 150LB及以下
142 |  | 300LB及以下
143 |  | 600LB及以下
144 |  | 900LB及以下
145 |  | 1500LB及以下
146 |  | 2500LB及以下
147 |  | 2500LB以上
148 | 1000及以下 | 150LB及以下
149 |  | 300LB及以下
150 |  | 600LB及以下
151 |  | 900LB及以下
152 |  | 1500LB及以下
153 |  | 2500LB及以下
154 |  | 2500LB以上
155 | 1200及以下 | 150LB及以下
156 |  | 300LB及以下
157 |  | 600LB及以下
158 |  | 900LB及以下
159 |  | 1500LB及以下
160 |  | 2500LB及以下
161 |  | 2500LB以上
162 | 1400及以下 | 150LB及以下
163 |  | 300LB及以下
164 |  | 600LB及以下
165 |  | 900LB及以下
166 |  | 1500LB及以下
167 |  | 2500LB及以下
168 |  | 2500LB以上
169 | 1400以上 | 150LB及以下
170 |  | 300LB及以下
171 |  | 600LB及以下
172 |  | 900LB及以下
173 |  | 1500LB及以下
174 |  | 2500LB及以下
175 |  | 2500LB以上

## 2023年大修仪表阀门检修测绘加工件报价单
2023年大修仪表调节阀检修承揽项目报价表2
报价 要求 | 1、更换备件材质不低于阀门数据表材质； 2、该报价单中阀门内容包括所有仪表阀门，不区分阀门形式、特殊介质等； 3、阀门测绘加工费用除下述报价单外，不再另行结算费用。 4、检修单位报价时应充分考虑甲方的实际检修需求，短期内多频次往返运输所产生的成本，或因甲方检修工期短而需要用专车或空运等其它特殊运输方式，额外产生的费用，均包含在检修费中。
序号 | 阀门口径（DN MM) | 阀门磅级 | 项目名称 | 含税单价（元） 13%税率
|  |  |  | WCB | F304 | F316 | 304/316/316L | 316L+MOD | WC | 17-4PH | 堆焊司太莱 | INCONEL718
1 | 20及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
2 | 20及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
3 | 20及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
4 | 20及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
5 | 20及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
6 | 20及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
7 | 20及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
8 | 25及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
9 | 25及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
10 | 25及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
11 | 25及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
12 | 25及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
13 | 25及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
14 | 25及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
15 | 32及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
16 | 32及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
17 | 32及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
18 | 32及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
19 | 32及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
20 | 32及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
21 | 32及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
22 | 40及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
23 | 40及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
24 | 40及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
25 | 40及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
26 | 40及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
27 | 40及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
28 | 40及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
29 | 50及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
30 | 50及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
31 | 50及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
32 | 50及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
33 | 50及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
34 | 50及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
35 | 50及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
36 | 65及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
37 | 65及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
38 | 65及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
39 | 65及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
40 | 65及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
41 | 65及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
42 | 65及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
43 | 80及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
44 | 80及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
45 | 80及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
46 | 80及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
47 | 80及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
48 | 80及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
49 | 80及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
50 | 100及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
51 | 100及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
52 | 100及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
53 | 100及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
54 | 100及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
55 | 100及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
56 | 100及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
57 | 125及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
58 | 125及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
59 | 125及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
60 | 125及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
61 | 125及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
62 | 125及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
63 | 125及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
64 | 150及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
65 | 150及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
66 | 150及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
67 | 150及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
68 | 150及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
69 | 150及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
70 | 150及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
71 | 200及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
72 | 200及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
73 | 200及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
74 | 200及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
75 | 200及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
76 | 200及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
77 | 200及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
78 | 250及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
79 | 250及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
80 | 250及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
81 | 250及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
82 | 250及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
83 | 250及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
84 | 250及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
85 | 300及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
86 | 300及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
87 | 300及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
88 | 300及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
89 | 300及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
90 | 300及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
91 | 300及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
92 | 350及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
93 | 350及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
94 | 350及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
95 | 350及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
96 | 350及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
97 | 350及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
98 | 350及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
99 | 400及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
100 | 400及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
101 | 400及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
102 | 400及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
103 | 400及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
104 | 400及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
105 | 400及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
106 | 450及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
107 | 450及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
108 | 450及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
109 | 450及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
110 | 450及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
111 | 450及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
112 | 450及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
113 | 500及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
114 | 500及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
115 | 500及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
116 | 500及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
117 | 500及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
118 | 500及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
119 | 500及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
120 | 600及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
121 | 600及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
122 | 600及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
123 | 600及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
124 | 600及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
125 | 600及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
126 | 600及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
127 | 700及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
128 | 700及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
129 | 700及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
130 | 700及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
131 | 700及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
132 | 700及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
133 | 700及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
134 | 800及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
135 | 800及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
136 | 800及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
137 | 800及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
138 | 800及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
139 | 800及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
140 | 800及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
141 | 900及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
142 | 900及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
143 | 900及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
144 | 900及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
145 | 900及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
146 | 900及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
147 | 900及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
148 | 1000及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
149 | 1000及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
150 | 1000及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
151 | 1000及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
152 | 1000及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
153 | 1000及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
154 | 1000及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
155 | 1200及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
156 | 1200及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
157 | 1200及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
158 | 1200及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
159 | 1200及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
160 | 1200及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
161 | 1200及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
162 | 1400及以下 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
163 | 1400及以下 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
164 | 1400及以下 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
165 | 1400及以下 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
166 | 1400及以下 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
167 | 1400及以下 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
168 | 1400及以下 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
169 | 1400以上 | 150LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
170 | 1400以上 | 300LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
171 | 1400以上 | 600LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
172 | 1400以上 | 900LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
173 | 1400以上 | 1500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
174 | 1400以上 | 2500LB及以下 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒
175 | 1400以上 | 2500LB以上 | 加工新阀芯
加工新阀座
加工新阀杆
加工新阀体
加工新阀笼
加工新套筒

## 执行机构
2023年大修仪表调节阀检修承揽项目报价表3
报价 要求 | 1、更换备件材质不低于阀门数据表材质,更换后的设备质保1年； 3、更换整套执行机构（不含阀门定位器），定位器不包含在报价中，其余气源管、接头、减压阀等均包含在报价费用内。更换的执行机构若另外加装手轮，则手轮部分的费用在整个执行机构的费用基础上增加10%。 3、检修单位报价时应充分考虑甲方的实际检修需求，短期内多频次往返运输所产生的成本，或因甲方检修工期短而需要用专车或空运等其它特殊运输方式，额外产生的费用，均包含在检修费中。
序号 | 阀门口径（DN MM) | 阀门磅级 | 项目名称 | 含税单价（元） 13%税率 | 备注
1 | 20及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
2 | 20及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
3 | 20及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
4 | 20及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
5 | 20及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
6 | 20及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
7 | 20及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
8 | 25及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
9 | 25及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
10 | 25及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
11 | 25及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
12 | 25及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
13 | 25及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
14 | 25及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
15 | 32及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
16 | 32及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
17 | 32及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
18 | 32及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
19 | 32及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
20 | 32及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
21 | 32及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
22 | 40及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
23 | 40及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
24 | 40及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
25 | 40及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
26 | 40及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
27 | 40及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
28 | 40及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
29 | 50及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
30 | 50及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
31 | 50及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
32 | 50及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
33 | 50及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
34 | 50及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
35 | 50及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
36 | 65及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
37 | 65及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
38 | 65及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
39 | 65及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
40 | 65及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
41 | 65及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
42 | 65及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
43 | 80及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
44 | 80及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
45 | 80及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
46 | 80及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
47 | 80及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
48 | 80及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
49 | 80及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
50 | 100及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
51 | 100及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
52 | 100及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
53 | 100及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
54 | 100及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
55 | 100及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
56 | 100及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
57 | 125及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
58 | 125及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
59 | 125及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
60 | 125及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
61 | 125及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
62 | 125及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
63 | 125及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
64 | 150及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
65 | 150及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
66 | 150及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
67 | 150及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
68 | 150及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
69 | 150及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
70 | 150及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
71 | 200及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
72 | 200及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
73 | 200及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
74 | 200及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
75 | 200及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
76 | 200及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
77 | 200及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
78 | 250及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
79 | 250及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
80 | 250及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
81 | 250及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
82 | 250及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
83 | 250及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
84 | 250及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
85 | 300及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
86 | 300及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
87 | 300及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
88 | 300及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
89 | 300及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
90 | 300及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
91 | 300及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
92 | 350及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
93 | 350及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
94 | 350及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
95 | 350及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
96 | 350及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
97 | 350及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
98 | 350及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
99 | 400及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
100 | 400及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
101 | 400及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
102 | 400及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
103 | 400及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
104 | 400及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
105 | 400及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
106 | 450及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
107 | 450及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
108 | 450及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
109 | 450及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
110 | 450及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
111 | 450及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
112 | 450及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
113 | 500及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
114 | 500及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
115 | 500及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
116 | 500及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
117 | 500及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
118 | 500及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
119 | 500及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
120 | 600及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
121 | 600及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
122 | 600及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
123 | 600及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
124 | 600及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
125 | 600及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
126 | 600及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
127 | 700及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
128 | 700及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
129 | 700及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
130 | 700及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
131 | 700及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
132 | 700及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
133 | 700及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
134 | 800及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
135 | 800及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
136 | 800及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
137 | 800及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
138 | 800及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
139 | 800及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
140 | 800及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
141 | 900及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
142 | 900及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
143 | 900及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
144 | 900及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
145 | 900及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
146 | 900及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
147 | 900及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
148 | 1000及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
149 | 1000及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
150 | 1000及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
151 | 1000及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
152 | 1000及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
153 | 1000及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
154 | 1000及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
155 | 1200及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
156 | 1200及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
157 | 1200及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
158 | 1200及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
159 | 1200及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
160 | 1200及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
161 | 1200及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
162 | 1400及以下 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
163 | 1400及以下 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
164 | 1400及以下 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
165 | 1400及以下 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
166 | 1400及以下 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
167 | 1400及以下 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
168 | 1400及以下 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
169 | 1400以上 | 150LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
170 | 1400以上 | 300LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
171 | 1400以上 | 600LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
172 | 1400以上 | 900LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
173 | 1400以上 | 1500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
174 | 1400以上 | 2500LB及以下 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产
175 | 1400以上 | 2500LB以上 | 加工新执行机构推杆（材质：304） |  | 材质：304SS
|  |  | 膜片备件 |  | 国产
|  |  | 更换整套执行机构（不含阀门定位器） |  | 国产